## 薬品使用量（下水）
H28年度 薬品使用量（下水） | [14 empty] | （単位：ｋｇ）
施 設 | 薬 品 | 28年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 29年1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 注入率 （mg/L）
新町浄化 センター | 次亜塩素酸ナトリウム | 1119 | 1010.6 | 1189.5 | 1611.3 | 1310.5 | 1507.7 | 1526.6 | 1390.9 | 1406.9 | 1153.7 | 985.4 | 1414 | 15626.1 | 0.84
| ポリ硫酸第二鉄 | 20630 | 20178 | 18178 | 14178 | 23269 | 19029 | 17605 | 20613 | 22331 | 21523 | 22400 | 25943 | 245877 | -
| 両性高分子凝集剤 | 1074 | 1057 | 952 | 782 | 1111 | 976 | 903 | 1061 | 1169 | 1194 | 1123 | 1265 | 12667 | -
日明浄化 センター | 次亜塩素酸ナトリウム | 7585.9 | 6738.7 | 8934.6 | 8568.5 | 5294.4 | 9229.4 | 7036.2 | 5483.3 | 6433.8 | 5364.1 | 4781.8 | 4903.3 | 80354 | 1.15
| ポリ硫酸第二鉄 | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | bar: 5月 to 12月
| 両性高分子凝集剤 | 3660 | 3330 | 3240 | 2610 | 3180 | 3360 | 3060 | 3000 | 3660 | 3330 | 2990 | 3280 | 38700 | -
曽根浄化 センター | 次亜塩素酸ナトリウム | 2443.4 | 1882.3 | 3318.5 | 2810.8 | 1436 | 3084 | 2230.5 | 1907.5 | 2019 | 1798.8 | 1619.9 | 1521.7 | 26072.4 | 1.21
| ポリ硫酸第二鉄 | 32225 | 34454 | 29059 | 30021 | 43747 | 34972 | 26018 | 24004 | 20955 | 19695 | 23204 | 29486 | 347840 | -
| 両性高分子凝集剤 | 880.6 | 933.3 | 776.7 | 713.9 | 854.3 | 792.6 | 720 | 683.1 | 670.5 | 657.1 | 698.5 | 766.7 | 9147.3 | -
北湊浄化 センター | 次亜塩素酸ナトリウム | 2049.3 | 1905 | 2727.9 | 3157.2 | 1514.2 | 2688.8 | 2424.2 | 1752.9 | 1851.6 | 1545.3 | 1335.9 | 1420 | 24372.3 | 1.35
| ポリ硫酸第二鉄 | 20697.6 | 22870.26 | 20019.93 | 21303.24 | 27834.45 | 20116.95 | 23227.47 | 23280.39 | 20956.32 | 22924.65 | 19927.32 | 26141.01 | 269299.59 | -
| 両性高分子凝集剤 | 985.05 | 969.15 | 783 | 827.25 | 1070.85 | 875.88 | 841.02 | 846.35 | 849.14 | 817.36 | 811.24 | 969.3 | 10645.59 | -
皇后崎浄化 センター | 次亜塩素酸ナトリウム | 5779.1 | 5106.2 | 7039.2 | 5674.8 | 3648.8 | 6812.2 | 5439.2 | 4564.9 | 5050.4 | 4006.9 | 3440.1 | 3797.3 | 60359.1 | 1.11
| ポリ硫酸第二鉄 | 88308 | 76210 | 70825 | 64418 | 88514 | 65753 | 57408 | 62215 | 70211 | 68124 | 68533 | 86920 | 867439 | -
| 両性高分子凝集剤 | 3758.22 | 3398.42 | 3388.92 | 2716.54 | 3784.36 | 3064.68 | 2729.42 | 2982.26 | 3598.2 | 3464.14 | 3453.6 | 4113.6 | 40452.36 | -
合計 | 次亜塩素酸ナトリウム | 18976.7 | 16642.8 | 23209.7 | 21822.6 | 13203.9 | 23322.1 | 18656.7 | 15099.5 | 16761.7 | 13868.8 | 12163.1 | 13056.3 | 206783.9 | -
| ポリ硫酸第二鉄 | 161860.6 | 153712.26 | 138081.93 | 129920.24 | 183364.45 | 139870.95 | 124258.47 | 130112.39 | 134453.32 | 132266.65 | 134064.32 | 168490.01 | 1730455.59 | -
| 両性高分子凝集剤 | 10357.87 | 9687.87 | 9140.62 | 7649.69 | 10000.51 | 9069.16 | 8253.44 | 8572.71 | 9946.84 | 9462.6 | 9076.34 | 10394.6 | 111612.25 | -
※次亜塩素酸ナトリウムの量は塩素換算値