## 9-1,2.p214
２１４ エネルギー･水
第９章 エ ネ ル ギ ー ･ 水
9－1 用途別電灯・電力需要（令和元年度～令和３年度）
この表の福岡支社には壱岐、対馬、荒尾市を含む。使用電力量は年度合計である。
使用電力量（億ｋＷｈ）
用途別 | 令和元年度 |  |  | 令和２年度 |  |  | 令和３年度
| 総数 | 北九州支社 | 福岡支社 | 総数 | 北九州支社 | 福岡支社 | 総数 | 北九州支社 | 福岡支社
総数 | 310 | 125 | 185 | 307 | 122 | 185 | 312 | 122 | 190
電灯 | 109 | 36 | 73 | 115 | 38 | 77 | 118 | 39 | 79
電力 | 201 | 89 | 112 | 192 | 84 | 108 | 195 | 84 | 111
注）総数は、北九州支社と福岡支社の計。
資 料 九州電力送配電株式会社
9－2 配電電線延長（平成29年度～令和３年度）
この表については9-1表注参照。この表は各年度末現在の数字である。
（単位 ｋｍ）
年 度 | 総数 |  |  | 高圧 |  |  | 低圧
| 計 | 架空電線 | 地中電線 | 計 | 架空電線 | 地中電線 | 計 | 架空電線 | 地中電線
平成２９年度 | 147071 | 144711 | 2360 | 72124 | 70126 | 1998 | 74947 | 74585 | 362
平成３０年度 | 147359 | 144969 | 2390 | 72352 | 70327 | 2025 | 75007 | 74642 | 365
令和元年度 | 147616 | 145190 | 2426 | 72576 | 70520 | 2056 | 75040 | 74670 | 370
令和２年度 | 148163 | 145724 | 2439 | 73031 | 70964 | 2067 | 75132 | 74760 | 372
令和３年度 | 148422 | 145963 | 2459 | 73262 | 71176 | 2086 | 75161 | 74787 | 374
北九州支社 | 56361 | 55730 | 631 | 27692 | 27137 | 555 | 28669 | 28593 | 76
福岡支社 | 92061 | 90233 | 1828 | 45570 | 44039 | 1531 | 46492 | 46194 | 298
注）北九州支社の高圧架空電線には特高452km、同地中電線には特高36kmを含む。また、福岡支社の高圧架空電線には特高651km、
同地中電線には特高189kmを含む。（北九州支社、福岡支社ともに、22KV/6KV配電塔と変電所を結ぶ22KV送電線路を含む。）
資 料 九州電力送配電株式会社